Приложение №1

Перечень оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт/комп. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насос откачки стоков и приямка «GRUNDFOS» AP 12.40.06.1 | 1 |
| 2 | Насос откачки стоков и приямка «GRUNDFOS» AP 12.40.06.1 | 1 |
| 3 | Ионообменная установка умягчения воды LM-4FM (TW)/(16*65) | 1 |
| 4 | Установка повышения давления «GRUNDFOS» Hydro multi4 CHI 4-60 | 1 |
| 5 | Расширительный бак типа Refix D800 (Zilmet, Ultra-pro 750B) | 1 |
| 6 | Расширительный бак типа Refix D800 (Zilmet, Ultra-pro 750B) | 1 |
| 7 | Счетчик расхода холодной воды ВСХН-50 | 1 |
| 8 | Счетчик расхода холодной воды ОСВУ-32 | 1 |
| 9 | Дефлектор бойлерный ИКД ф220 мм | 1 |
| 10 | Вентилятор канальный круглый с трансформатором пятиступенчатым для регулирования скорости вращения К | 1 |
| 11 | Дефлектор ЦАГН | 1 |
| 12 | Дефлектор ЦАГН | 1 |
| 13 | Горелка газовая «Weishaupt» WM-G10/3-A (кот. № 4) | 1 |
| 14 | Горелка газовая «Weishaupt» WM-G10/3-A (кот. № 3) | 1 |
| 15 | Регулятор давления DUNGS FRS5125 (кот. № 1) | 1 |
| 16 | Регулятор давления DUNGS FRS5125 (кот. № 2) | 1 |
| 17 | Фильтр газовый WF3125/1 (кот. № 2) | 1 |
| 18 | Фильтр газовый WF3125/1 (кот. № 1) | 1 |
| 19 | Горелка газовая «Weishaupt» G40/2-A (кот. № 2) Марка D88475 Schwendi B112/1402-2 | 1 |
| 20 | Горелка газовая «Weishaupt» G40/2-A (кот. № 1) Марка D88475 Schwendi B112/1402-2 | 1 |
| 21 | Регулятор давления "DUNGS" FRS 520/1 (кот. № 3) | 1 |
| 22 | Регулятор давления "DUNGS" FRS 520/1 (кот. № 4) | 1 |
| 23 | Фильтр газовый WF3050/1 520/1 (кот. № 3) | 1 |
| 24 | Фильтр газовый WF3050/1 520/1 (кот. № 4) | 1 |
| 25 | Клапан предохранительный термозапорный КТЗ 001-200-Ф | 1 |
| 26 | Клапан предохранительный термозапорный КТЗ 001-200-Ф | 1 |
| 27 | Фильтр газовый ФГ-200 | 1 |
| 28 | Счетчик расхода газа к котлу № 1 RVG G250 | 1 |
| 29 | Счетчик расхода газа к котлу № 2 RVG G250 | 1 |
| 30 | Счетчик расхода газа к котлу № 3 RVG G100 | 1 |
| 31 | Счетчик расхода газа к котлу № 4 RVG G100 | 1 |
| 32 | Котел № 1VITOPLEX 300 TX-3 | 1 |
| 33 | Котел № 2VITOPLEX 300 TX-3 | 1 |
| 34 | Котел № 3 VITOPLEX 300 TX-3 | 1 |
| 35 | Котел № 4VITOPLEX 300 TX-3 | 1 |
| 36 | Теплообменник сетей отопления и вентиляции (пластинчатый) "РИДАН" НН-41 | 1 |
| 37 | Теплообменник сетей отопления и вентиляции (пластинчатый) "РИДАН" НН-41 | 1 |
| 38 | Теплообменник сетей отопления и вентиляции (кожухотрубный) ВВПИ-800-00.15 ГВС | 1 |
| 39 | Теплообменник сетей отопления и вентиляции (кожухотрубный) ВВПИ-800-00.15 ГВС | 1 |
| 40 | Насос (антиконденсатный) котлов UPS 32-60/2F | 1 |
| 41 | Насос (антиконденсатный) котлов UPS 32-60/2F | 1 |
| 42 | Насос (антиконденсатный) котлов UPS 32-60/F | 1 |
| 43 | Насос (антиконденсатный) котлов UPS 32-60/F | 1 |
| 44 | Насос циркуляционный котлового контура №1 ТРЕ 125-160/4 | 1 |
| 45 | Насос циркуляционный котлового контура № 2 ТРЕ 125-160/4 | 1 |
| 46 | Насос циркуляционный системы вентиляции проектируемых потребителей UPS 40-120F | 1 |
| 47 | Насос циркуляционный системы вентиляции проектируемых потребителей UPS 40-120F | 1 |
| 48 | Насос циркуляционный системы отопления существующих потребителей ТРЕ 80-400/2 | 1 |
| 49 | Насос циркуляционный системы отопления существующих потребителей ТРЕ 80-400/2 | 1 |
| 50 | Насос циркуляционный системы ГВС №2 СР 10-3 "GRUNDFOS" | 1 |
| 51 | Насос циркуляционный системы ГВС №1 СР 10-3 "GRUNDFOS" | 1 |
| 52 | Тепловычислитель СПТ-961 | 1 |
| 53 | Тепловычислитель СПТ-961 | 1 |
| 54 | Тепловычислитель СПТ-961 | 1 |
| 55 | Адаптер № 1 | 1 |
| 56 | Адаптер № 2 | 1 |
| 57 | Адаптер № 3 | 1 |
| 58 | Адаптер № 4 | 1 |
| 59 | Адаптер № 5 | 1 |
| 60 | Адаптер № 6 | 1 |
| 61 | Манометр показывающий сигнализирующий ДМ2010Сг № 1 | 1 |
| 62 | Манометр показывающий сигнализирующий ДМ2010Сг № 2 | 1 |
| 63 | Тягонапоромер мембранный показывающий ТНМП-52-М2 на котле № 1 | 1 |
| 64 | Тягонапоромер мембранный показывающий ТНМП-52-М2 на котле № 2 | 1 |
| 65 | Тягонапоромер мембранный показывающий ТНМП-52-М2 на котле № 3 | 1 |
| 66 | Тягонапоромер мембранный показывающий ТНМП-52-М2 на котле № 4 | 1 |
| 67 | Расходомер-счетчик электромагнитный с индикацией Взлет ЭРСВ-520л | 1 |
| 68 | Расходомер-счетчик электромагнитный с индикацией Взлет ЭРСВ-520л | 1 |
| 69 | Расходомер-счетчик электромагнитный с индикацией Взлет ЭРСВ-520 | 1 |
| 70 | Расходомер-счетчик электромагнитный с индикацией Взлет ЭРСВ-520л | 1 |
| 71 | Расходомер-счетчик электромагнитный с индикацией Взлет ЭРСВ-520л | 1 |
| 72 | Расходомер-счетчик электромагнитный с индикацией Взлет ЭРСВ-520л | 1 |
| 73 | Расходомер-счетчик электромагнитный с индикацией Взлет ЭРСВ-520л | 1 |
| 74 | Расходомер-счетчик электромагнитный с индикацией Взлет ЭРСВ-520л | 1 |
| 75 | Расходомер-счетчик электромагнитный с индикацией Взлет ЭРСВ-520л | 1 |
| 76 | Расходомер-счетчик электромагнитный с индикацией Взлет ЭРСВ-520л | 1 |
| 77 | Расходомер-счетчик электромагнитный с индикацией Взлет ЭРСВ-520л | 1 |
| 78 | Расходомер-счетчик электромагнитный с индикацией Взлет ЭРСВ-520 | 1 |
| 79 | Расходомер-счетчик электромагнитный с индикацией Взлет ЭРСВ-520л | 1 |
| 80 | Расходомер-счетчик электромагнитный с индикацией Взлет ЭРСВ-540 | 1 |
| 81 | Расходомер-счетчик электромагнитный с индикацией Взлет ЭРСВ-520л | 1 |
| 82 | Расходомер-счетчик электромагнитный с индикацией Взлет ЭРСВ-520л | 1 |
| 83 | Напоромер мембранный, показывающий пределы измерения НМ96/100 № 1 | 1 |
| 84 | Напоромер мембранный, показывающий пределы измерения НМ96/100 № 2 | 1 |
| 85 | Напоромер мембранный, показывающий пределы измерения НМ96/100 № 3 | 1 |
| 86 | Напоромер мембранный, показывающий пределы измерения НМ96/100 № 4 | 1 |
| 87 | Напоромер мембранный, показывающий пределы измерения НМ96/100 № 5 | 1 |
| 88 | Напоромер мембранный, показывающий пределы измерения НМ96/100 № 6 | 1 |
| 89 | Напоромер мембранный, показывающий пределы измерения НМ96/100 № 7 | 1 |
| 90 | Напоромер мембранный, показывающий пределы измерения НМ96/100 № 8 | 1 |
| 91 | Напоромер мембранный, показывающий пределы измерения НМ96/100 № 9 | 1 |
| 92 | Датчик напора № 2 DG50B-3 | 1 |
| 93 | Датчик напора № 1 DG150B-3 | 1 |
| 94 | Контроллер погодозависимого цифрового программного управления отопительного контура Vitotronic 200-H тип HK3B | 1 |
| 95 | Телекоммуникационный модуль LON 7172173 к котлу № 1 | 1 |
| 96 | Телекоммуникационный модуль LON 7172173 к котлу № 2 | 1 |
| 97 | Телекоммуникационный модуль LON 7172173 к котлу № 3 | 1 |
| 98 | Телекоммуникационный модуль LON 7172173 к котлу № 4 | 1 |
| 99 | Телекоммуникационный модуль LON 7172173 общекотловой | 1 |
| 100 | Адаптер внешних приборов безопасности № 1, 7143529, "ОВЕН" БП14Б-Д4.4 | 1 |
| 101 | Адаптер внешних приборов безопасности № 2, 7143529, "ОВЕН" БП14Б-Д4.4 | 1 |
| 102 | Адаптер внешних приборов безопасности № 3, 7143529, "ОВЕН" САУ-М6 | 1 |
| 103 | Погружной датчик температуры 7450641 | 1 |
| 104 | Погружной датчик температуры 7450641 | 1 |
| 105 | Погружной датчик температуры 7450641 | 1 |
| 106 | ВРУ №1101 зак №056 | 1 |
| 107 | ЯТП-025 220/12 ЭКФ | 1 |
| 108 | Щит освещения ЩО1 №1104 зак №056 | 1 |
| 109 | ЩУН-1 Grundfos 96014561/024607 Модель CONTROL MPC-E 2/7,5 | 1 |
| 110 | ЩРБ №1102 зак №056 | 1 |
| 111 | Щит освещения ЩО2 №1103 зак №056 | 1 |
| 112 | ЩУН-3 №1105 зак.№056 | 1 |
| 113 | ЩУН-2 96014573/022324 MPC-E 2*15E | 1 |
| 114 | Расширительный бак Reflex E800 | 1 |
| 115 | Расширительный бак Reflex Е500 | 1 |
| 116 | Расширительный бак Reflex Е1000 | 1 |